STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.
140 00 PRAHA 4, Bartoškova 28
ústředna 241410211
sekr. ředitele: 226518107
[image: image1.png]



Dotazník k nezávislé prověrce lineárních urychlovačů v radioterapii
Pracoviště:

Adresa:

Telefon/fax:

Přednosta (ředitel) pracoviště:




Podpis:

Dotazník vyplnil:






Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Dotazník je třeba nahrát na cloud/odeslat na audityrt@suro.cz minimálně 3 pracovní dny před dnem provedení nezávislé prověrky.

	Vyřizuje        Ing. Koniarová
Telefon          770 158 691


Urychlovač elektronů

Typ přístroje:

Výrobní číslo: 

Výrobce:
Rok výroby:

Urychlovač nahrazuje/nenahrazuje starší urychlovač (pokud ano, specifikujte starší LU):
Poznámky k vyplňování dotazníku:

Výpočet počtu MU proveďte pro takové ozařovací podmínky (např. SSD) a parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Počty MU uvádějte na ose svazku.
Referenční hloubka, pro kterou budete počítat monitorové jednotky (MU) je dle doporučení TRS 398 (2024) 10 cm.
1. brzdné záření

Ionizační komora: 




Vodní fantom:

Elektrometr: 





Formalismus pro stanovení dávky:

Plánovací systém:  
Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky / počtu MU:


Verze:
Výpočetní mřížka:

Poznámka: Pro algoritmus Monte Carlo uveďte také další parametry výpočtu dávky / počtu MU (např. přesnost výpočtu, …).

brzdné záření - svazek č. 

Nominální energie:




Transmise MLC zadaná v TPS:


Index kvality (TPR20,10)*:



Dozimetrická separace lamel v TPS:
*Dle TRS 398 (2024)
Otevřená pole

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v referenční hloubce pro SSD odpovídající nejčastějšímu způsobu léčby (izocentrická nebo SSD kalibrace), pro pole 10x10 cm2 a pro pole 5x5 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
Referenční hloubka:  ……… cm




SSD: ………cm
	Velikost pole (cm x cm(
	5 x 5
	10 x 10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	


Pole s klíny

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy při stejných podmínkách jako u otevřených polí (viz výše) pro pole 10 x 10 cm2 s jednotlivými klíny standardní sady (zpravidla 15o, 30o, 45o, 60o) vypočítaný plánovacím systémem. Platí i pro motorizované a dynamické klíny. 

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Motorizované klíny

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Dynamické klíny

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Hloubková dávka

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy pro pole 10 x 10 cm2 a nominální SSD = 100 cm v hloubce maxima dávky, v hloubce 10 cm a v hloubce 20 cm, vypočtený plánovacím systémem. 

	Hloubka
	dmaximum  = ……..  cm
	d10cm  
	d20cm

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	


Pole s MLC

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v referenční hloubce pro SSD odpovídající nejčastějšímu způsobu léčby (izocentrická nebo SSD kalibrace), pro pole 10x10 cm2, kruhové pole o průměru 6 cm, nepravidelné pole o maximálních rozměrech 10x8 cm2, obrácené „Y“ pole resp. nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu. Pro MLC pole nastavte sekundární clony automaticky těsně vně pole tvarovaného MLC. Bližší informace jsou na webu:

https://vyzkum.radiacniochrana.cz/radioterapie/proverky-na-miste/line%C3%A1rn%C3%AD-urychlova%C4%8De
Referenční hloubka:  ……… cm




SSD: ………cm

	Velikost pole 
	10 x 10 cm2
	Ø 6 cm
	Neprav.  pole
	Y pole

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Testy přesnost polohování lamel MLC, transmise MLC a dozimetrická separace lamel
Pro testy transmise MLC a dozimetrická separace lamel má SÚRO pro urychlovače Varian připraveny řídící soubory pro MLC. Tyto soubory jsou v případě potřeby odeslány na pracoviště před provedením prověrky a pracoviště ověří, že soubory jsou kompatibilní s verzí software pracoviště a je možné je spustit na urychlovači.

Uživatel připraví řídící soubory pro MLC nezbytné pro provedení testu přesnosti polohování lamel MLC – paralelní proužky (tzv. picket fence). Bližší informace jsou na webu:

https://vyzkum.radiacniochrana.cz/radioterapie/proverky-na-miste/line%C3%A1rn%C3%AD-urychlova%C4%8De
brzdné záření - svazek č.* 

Nominální energie:




Transmise MLC zadaná v TPS:


Index kvality (TPR20,10)*:



Dozimetrická separace lamel v TPS:

*Dle TRS 398 (2024)

Otevřená pole

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v referenční hloubce pro SSD odpovídající nejčastějšímu způsobu léčby (izocentrická nebo SSD kalibrace), pro pole 10x10 cm2 a pro pole 5x5 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu. 

Referenční hloubka:  ……… cm




SSD: ………cm

	Velikost pole (cm x cm(
	5 x 5
	10 x 10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	


Pole s klíny

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy při stejných podmínkách jako u otevřených polí (viz výše) pro pole 10 x 10 cm2 s jednotlivými klíny standardní sady (zpravidla 15o, 30o, 45o, 60o) vypočítaný plánovacím systémem. Platí i pro motorizované a dynamické klíny. 

Mechanické klíny

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Motorizované klíny

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Dynamické klíny

	Pole 10 x 10 cm2  s klínem
	K1
	K2
	K3
	K4

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Hloubková dávka

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy pro pole 10 x 10 cm2 a nominální SSD = 100 cm v hloubce maxima dávky, v hloubce 10 cm a v hloubce 20 cm, vypočtený plánovacím systémem. 

	Hloubka
	dmaximum  = ……..  cm
	d10cm  
	d20cm

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	


Pole s MLC

Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v referenční hloubce pro SSD odpovídající nejčastějšímu způsobu léčby (izocentrická nebo SSD kalibrace), pro pole 10x10 cm2, kruhové pole o průměru 6 cm, nepravidelné pole o maximálních rozměrech 10x8 cm2, obrácené „Y“ pole resp. nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu. Pro MLC pole nastavte sekundární clony automaticky těsně vně pole tvarovaného MLC. 

Referenční hloubka:  ……… cm




SSD: ………cm

	Velikost pole 
	10 x 10 cm2
	Ø 6 cm
	Neprav.  pole
	Y pole

	Počet MU pro 2 Gy
	
	
	
	


Pro další energie si tuto stranu před vyplněním, prosím, rozmnožte.
2.  elektronové  svazky

Ionizační komora: 




Vodní fantom:

Elektrometr: 





Formalismus pro stanovení dávky:

Plánovací systém:  
Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky / počtu MU:


Verze:
Výpočetní mřížka (calculation grid size):

Další parametry výpočtu (parametry se mohou lišit v závislosti na typu TPS, seznam parametrů si můžete upravit):
Accuracy:
Random generator seed number:
Number of particle histories:

Smoothing method:

Smoothing level:


elektrony – svazek č. 1
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i:
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


elektrony – svazek č. 2
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


elektrony – svazek č. 3
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


elektrony – svazek č. 4
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


elektrony – svazek č. 5
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


elektrony – svazek č. 6
Nominální energie:



           
SSD: ……… cm   

Hloubka 50% ionizace – R 50,i:


Hloubka ionizačního maxima – R100,i
Hloubka 50% dávky – R50,d:



Hloubka maxima dávky – R100,d:
Referenční hloubka dle TRS 398 – zref:
Procentuální hloubková dávka v zref:
Otevřená pole
Uživatel uvede počet MU pro 2 Gy v  hloubce maxima dávky pro SSD, jež se bude používat v klinické praxi, pro pole 10x10 cm2, pro minimální pole (do tabulky specifikujte jeho rozměr), pro pole 6x6 cm2 a  20x20 cm2, respektive nejbližší možný rozměr pole, vypočítaný užívaným plánovacím systémem ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu.
	Velikost pole (cm x cm(
	min. pole

... x ...
	6 x 6
	10 x10
	20 x 20

	Počet MU pro 2 Gy pro hl. maxima pole 10 x 10 cm2
	
	
	
	


Pro další energie si tuto stranu před vyplněním, prosím, rozmnožte.
� EMBED Word.Picture.8  ���








PAGE  
8

[image: image2.png]


_937912943.doc
[image: image1.png]






